技  术  文  件

技术文件名称：ZXEDM_TOOL_BRU_V1.2系统测试报告

技术文件编号：

版        本：

拟  制       张利强

审  核       赵晓瑞

会  签       王  东

张  磊

标准化       何红梅

批  准       林东华

中兴通讯股份有限公司

修改记录

| 文件编号 | 版本号 | 拟制人/ 修改人 | 拟制日期/ 修改日期 | 更改理由 | 主要更改内容 （写要点即可） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 张利强 | 2023-04-15 | 新增 | 无 |
| 注：文件第一次归档时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。 |  |  |  |  |  |

目    录

1 引言	2

2 术语、定义和缩略语	2

2.1 术语、定义	2

2.2 缩略语	2

3 测试概述	2

3.1 测试依据	2

3.2 测试用例执行结果统计	2

3.3 发现缺陷统计	2

3.4 测试结论	3

3.5 使用说明	3

4 测试环境	3

4.1 被测对象	3

4.2 测试环境说明	3

4.3 测试环境图及设备清单	3

4.4 验证方法	4

5 测试过程	4

6 遗留缺陷分析	4

7 需求测试结果	4

7.1 测试不通过的需求	4

7.2 未测试的需求	4

7.3 部分测试通过的需求	5

7.4 测试通过的需求	5

8 详细测试过程	5

8.1 功能测试	5

8.2 性能测试	5

8.3 容错/异常测试	5

8.4 配置测试与兼容性测试	5

8.5 用户界面测试	6

8.6 安装升级测试	6

8.7 国际化语言测试	6

8.8 安全测试	6

8.9 个人数据保护测试	6

8.9.1 个人数据保护测试	6

8.9.2 个人数据保护测试结论	6

9 附加说明	6

9.1 测试用例执行结果	6

9.2 测试工具运行结果	6

9.3 已修复的缺陷清单	6

引言

本测试报告用于描述能源管理产品维护项目的ZXEDM_TOOL_BRU_V1.2版本测试执行后的测试结果，报告最后附有测试的原始纪录。

术语、定义和缩略语

术语、定义

本文使用的专用术语、定义见表2.1。

表 2.1

| 术语/定义 | 英文对应词 | 含 义 |
| --- | --- | --- |
| 测点 | Measuring Point | 根据SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)，对测点的定义为直接或间接设置在被监测对象上能反映其变化特征的观测点，能源管理系统通过这些测点来监控和反映站点、设备、环境的状态。测点包括如下几种类别。 模拟量【如温度、湿度、电压、电流、功率、频率、液位】 数字量【如门磁、水淹、烟雾、红外、状态量（防雷器、空开、熔断器、直流接触器、油机、空调、供电状态、整流器）】 |
| 可用性 | Availability | 指系统在规定的条件下和规定的时间内，完成规定功能的能力。一般用“平均故障间隔时间（MTBT）”描述。 |
| 易用性 | Usability | 交互的适应性、功能性和有效性的集中体现 |

缩略语

本文使用的专用缩略语见表2.2。缩略语已按其第1个字母顺序排列。

表 2.2

| 缩略语 | 英文原文 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| PM | Performance Management | 性能管理 |
| CM | Configuration Management | 配置管理 |

测试概述

测试依据

《ZXEDM_TOOL_BRU_V1.2系统测试规程》

测试用例执行结果统计

测试用例执行结果见<表3.1>：

表 3.1

|  | 设计的测试用例数 | 实际执行的测试用例数 | 测试通过用例数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 28 | 28 | 28 |
| 百分比 | — | 100% | 100% |

发现缺陷统计

缺陷统计结果见<表3.2>：

表 3.2

|  | A类 | B类 | C类 | D类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已修复缺陷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 遗留缺陷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

测试结论

表 3.3

| 编号 | 指标名称 | 目标值 | 实际值 | 是否达成目标（是/否） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试用例执行率 | =100% | 100% | 是 | 指标定义遵循公司质量红线要求 |
| 2 | 需求实现完整率 | =100% | 100% | 是 | 指标定义遵循公司质量红线要求 |
| 3 | 需求交付率 | ≧90% | 100% | 是 | 指标定义遵循公司质量红线要求 |
| 4 | 遗留缺陷数 （当前版本+历史遗留） | A=0，B=0，C+D≦4 | A=0，B=0，C+D=0 | 是 | 指标定义遵循公司质量红线要求 |
| 5 | 黑盒扫描漏洞 | 不涉及 未扫描 | NA | NA |  |

本次测试结论：通过。

使用说明

无

测试环境

被测对象

表 4.1

| 编号 | 部件名称 | 版本 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源管理产品维护项目 | ZXEDM_TOOL_BRU_V1.2 | - | 自研，一体化采集器配置工具 |

测试环境说明

本次测试环境构成主要包括：ZXEDM_TOOL_BRU_V1.2工具软件和BMS上位机工具。

测试环境图及设备清单

系统架构图，如图4.1所示。

图 4.1 测试组网图

验证方法

安装BMS上位机调测工具的电脑和型号为“R311/FB100B3/FB100B1”的BMS电池通过485线进行物理连接。BMS上位机调测工具和BMS电池之间使用1104/FB100B3/FB50B1协议进行通讯。通过485线连接时，BMS上位机调测工具能支持功能 监视实时数据/告警、查看历史数据、设置参数、下发遥控指令，支持给BMS电池进行版本升级。测试组网图，如图4.2所示。

本测试环境所需软件清单见<表 4.1>：

表 4.1

| 编号 | 软件名称 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZXEDM_TOOL_BRU | V1.1 | 自研，BMS上位机配置工具 |
| 2 | Chrome | 96.0.4664 | 谷歌浏览器 |

本测试环境所需硬件清单见<表4.2 >：

表 4.2

| 编号 | 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BMS电池 | R311/FB100B3/FB100B1 | 1 | 自研，BMS电池 |
| 2 | PC | CPU:Intel(R) Pentium G4400 Mem:4G | 1 | PC电脑 |

测试过程

本次测试包括新增功能测试、回归测试和非功能测试，其中非功能测试包括性能测试、产品安全测试、安装升级测试和交付文档测试。

遗留缺陷分析

无

需求测试结果

测试结果见<表7.1>：

表 7.1

| 需求组 |  | 需求总数 | 测试不通过 | 未测试 | 部分测试通过 | 测试通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能需求 | 数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | 百分比 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 产品安全需求 | 数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 百分比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | 百分比 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |

测试不通过的需求

无

未测试的需求

无

部分测试通过的需求

无

测试通过的需求

| 序号 | 需求标识 | 需求名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPM-10533 | SPR-88-51-15-03【POWER】BMS上位机调测工具-升级管理-升级任务 支持升级前参数的保留 | 无 |
| 2 | EPM-10532 | SPR-88-51-07-06【POWER】BMS上位机调测工具-巡检管理-巡检任务支持升级功能 | 无 |

详细测试过程

功能测试

- 表8.1 关键功能实现情况

| 编号 | 关键功能 | 研制规范要求 | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPR-88-51-15-03【POWER】BMS上位机调测工具-升级管理-升级任务 支持升级前参数的保留 | 上位机升级功能支持保留升级前的部分参数。 | - 上位机升级功能支持保留升级前的部分参数。和PR要求一致。 | 通过 |
|  | SPR-88-51-07-06【POWER】BMS上位机调测工具-巡检管理-巡检任务支持升级功能 | 上位机巡检时支持升级；升级功能增加场景选择方式。 | 上位机巡检时支持升级；升级功能增加场景选择方式。和PR要求一致。BMS锂电池多种组网方式升级测试记录附件详见9.1章节。 | 通过 |

性能测试

- 表8.2 关键性能实现情况

| 编号 | 关键性能 | 研制规范要求 | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPU占用率 | 历史数据，电压、容量曲线功能，CPU占用率较高，工具软件仍然能够正常运行 | 历史数据，电压、容量曲线功能功能测试时，CPU占用率高，工具软件正常运行 | 通过 |
|  | 内存泄漏 | 无内存泄漏 | 在测试过程中未发生内存泄漏 | 通过 |
|  | 响应能力 | - 1.安装时间可接受 - 2.启动时间在5s以内 3.各页面操作的响应时间无延时 | 1.安装时间在5秒内 2.启动时间在2秒内 3.各页面操作的响应时间在3秒内 | 通过 |

容错/异常测试

功能测试中已包含，不再单独输出。

配置测试与兼容性测试

配置、兼容性测试在功能测试中已包含，不再单独输出。

用户界面测试

功能测试中已包含，不再单独输出。

安装升级测试

App可正常安装使用，升级测试不涉及。

国际化语言测试

功能测试中已包含，不再单独输出。

安全测试

产品安全测试结论：通过。

请参见《ZXEDM_TOOL_BRU_V1.2产品安全测试报告》。

  - 个人数据保护测试

个人数据保护测试

表8.9 个人数据保护测试

| 序号 | 来源 | 测试用例编号 | 测试用例名称 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R012 | UEDM-91934 | 个人数据保护-敏感信息存储要求 | 通过 |
| 2 | R012 | UEDM-91931 | 个人数据保护-敏感信息传输要求 | 通过 |
| 3 | R012 | UEDM-91929 | 个人数据保护-敏感信息展示要求 | 通过 |
| 4 | R012 | UEDM-76692 | 个人数据保护-敏感信息二次验证 | 通过 |

个人数据保护测试结论

个人数据保护测试结论： 通过。

附加说明

测试用例执行结果

测试用例全部执行通过，用例详情参见：

https://rdcloud.zte.com.cn/rdcloud/workspaces/EPM/apps/test/testplan/EPM-10864/testsuit/87532818-7c43-420d-98d5-834385dc9883?areaId=bdv_166366

多台电池组网升级测试记录：

测试工具运行结果

测试工具主要是黑盒漏洞扫描工具，运行结果参见《ZXEDM_TOOL_BRU_V1.2产品安全测试报告》。

已修复的缺陷清单